V zmysle § 33a zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a doplnení niektorých zákonov, týmto zverejňujeme informácie o znečisťovaní životného prostredia v mesiaci

NOVEMBER 2024

Prevádzka – Neutralizačná stanica

| Ukazovateľ | Značka | Jednotka | Dovolená hodnota podľa IP | Skutočná hodnota vypúšťaného znečistenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reakcia | pH |  | 6 - 9 | 7,56 |
| Chemická spotreba kyslíka | CHSK Cr | mg/l | 100 | 8,50 |
| Nerozpustné látky | NL | mg/l | 30 | <2,0 |
| Chróm celkový | Cr celk | mg/l | 0,5 | <0,001 |
| Chróm šesťmocný | Cr+6 | mg/l | 0,1 | <0,003 |
| Meď | Cu | mg/l | 0,5 | 0,004 |
| Zinok | Zn | mg/l | 2 | 0,019 |
| Železo | Fe | mg/l | 3 | 0,016 |
| Nikel | Ni | mg/l | 0,5 | 0,003 |
| Fosfor celkový | P celk | mg/l | 2,5 | 0,09 |
| Amoniakálny dusík | N-NH4 | mg/l | 25 | 0,37 |
| Dusitanový dusík | N-NO2 | mg/l | 5 | 0,02 |

Prevádzka – Deemulgačná stanica

| Ukazovateľ | Značka | Jednotka | Dovolená hodnota podľa IP | Skutočná hodnota vypúšťaného znečistenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reakcia | pH |  | 6 - 9 | 7,55 |
| Nerozpustné látky | NL | mg/l | 25 | <2,0 |
| Nepolárne extrahovateľné látky | NEL -IR | mg/l | 5 | <0,2 |
| Anionaktívne tenzidy | PAL -A | mg/l | 10 | <0,02 |

Vypúšťanie odpadových vôd do recipientu rieky Váh

| Ukazovateľ | Značka | Jednotka | Dovolená hodnota podľa IP | Skutočná hodnota vypúšťaného znečistenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reakcia | pH |  | 6 - 9 | 7,46 |
| Nerozpustné látky | NL | mg/l | 25 | 9,6 |
| Nepolárne extrahovateľné látky | NEL -IR | mg/l | 3 | <0,2 |
| Anionaktívne tenzidy | PAL -A | mg/l | 10 | 0,13 |